## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
内蒙古自治区 | 黄河流域 | 磴口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 1.1 | 8.43 | 12.11 | 1077.0 | 106.1 | 2.00 | 0.085 | 0.025 | 4.21 | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 李屯 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.8 | 6.52 | 6.98 | 100.2 | 1.0 | 1.30 | -- | 0.013 | 0.60 | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 陶海 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 5.8 | 6.71 | 4.73 | 209.6 | 17.4 | 2.94 | 0.086 | 0.061 | 0.63 | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 嵯岗 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 28.9 | 6.87 | 4.58 | 235.2 | 11.9 | -- | 0.019 | 0.081 | 0.77 | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 成吉思汗 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.7 | 7.10 | 8.18 | 411.9 | 4.6 | 1.51 | 0.052 | 0.024 | 3.72 | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 讷尔克气 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.5 | 6.68 | 9.56 | 99.4 | 0.9 | 2.67 | 0.197 | 0.009 | 0.98 | -- | --
内蒙古自治区 | 黄河流域 | 总排干入黄口 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 7.8 | 8.22 | 11.28 | 4054.8 | 95.6 | 7.48 | 0.206 | 0.039 | 1.80 | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 大山矿 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.7 | 7.06 | 8.70 | 200.3 | 11.0 | 0.91 | -- | 0.028 | -- | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 斯力很 | 02-04 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
内蒙古自治区 | 松花江流域 | 出口(察尔森水库) | 02-04 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --