## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
北京市 | 海河流域 | 鼓楼外大街 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 6.9 | 7.91 | 12.17 | 599.7 | 17.8 | 1.16 | 0.045 | 0.016 | 5.10 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 广北滨河路（桥） | 02-04 11:00 | Ⅰ | 10.7 | 7.85 | 10.21 | 1013.9 | 6.6 | 1.08 | -- | 0.015 | 11.02 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 沙窝 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.9 | 7.67 | 10.56 | 856.5 | 135.1 | 2.75 | 0.081 | 0.034 | 8.45 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 新八里桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 10.6 | 7.73 | 12.33 | 968.6 | 8.5 | 4.34 | 0.082 | 0.045 | 12.07 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 大红门闸上 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.2 | 7.90 | 11.30 | 1258.7 | 2.0 | 3.64 | 0.064 | 0.031 | 10.49 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 南大荒桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 4.1 | 8.42 | 12.35 | 939.5 | 9.9 | 3.22 | -- | 0.026 | 4.92 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 清河闸 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 12.6 | 7.45 | 4.54 | 873.4 | 6.4 | 2.43 | 0.042 | -- | 5.56 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 花园路 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.6 | 7.52 | 10.62 | 863.3 | 4.8 | 2.38 | 0.089 | 0.041 | 10.89 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 白石桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.0 | 8.03 | 11.94 | 562.7 | 5.9 | 2.24 | 0.017 | 0.011 | 4.41 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 八间房漫水桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 4.9 | 7.79 | 11.60 | 1168.3 | 7.8 | 3.02 | 0.211 | 0.106 | 5.93 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 码头 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 4.8 | 7.55 | 10.97 | 1038.6 | 20.1 | -- | -- | -- | -- | -- | --
北京市 | 海河流域 | 罗庄 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.7 | 8.02 | 9.63 | 1256.7 | 5.6 | 4.61 | 0.170 | 0.052 | 8.78 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 小屯桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 4.4 | 8.10 | 11.63 | 1304.2 | 2.4 | 5.72 | 0.106 | 0.049 | 8.47 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 东店 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.0 | 6.85 | 14.19 | 724.9 | 7.4 | 1.58 | 0.250 | 0.027 | 14.31 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 密云水库 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.0 | 8.14 | 13.97 | 415.1 | 0.2 | 2.94 | 0.015 | -- | 3.93 | -- | --
北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 1.6 | 8.15 | 11.83 | 513.8 | 5.9 | 0.99 | 0.007 | 0.014 | -- | -- | --
北京市 | 海河流域 | 谷家营 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 6.8 | 7.77 | 15.15 | 693.6 | 6.7 | 1.57 | 0.008 | 0.019 | 8.42 | -- | --