## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
四川省 | 长江流域 | 二江寺 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.0 | 7.83 | 9.56 | 564.5 | 2.4 | 2.72 | 0.104 | 0.094 | 3.66 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 岳店子下 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 11.2 | 7.90 | 9.54 | 494.9 | 3.7 | 1.46 | 0.025 | 0.077 | 0.01 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 三邑大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.0 | 7.77 | 9.25 | 385.6 | 7.9 | 1.84 | 0.075 | 0.040 | 2.10 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 宏缘 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.5 | 8.43 | 10.73 | 608.8 | 5.0 | 1.77 | 0.077 | 0.104 | 3.01 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 李家湾 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.0 | 8.15 | 10.66 | 632.3 | 5.8 | 1.99 | 0.040 | 0.082 | 3.04 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 廖家堰 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.7 | 8.12 | 11.18 | 1251.1 | 13.8 | 2.41 | 0.026 | 0.055 | 2.15 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 脚仙村 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.4 | 8.30 | 11.57 | 584.7 | 5.4 | 1.34 | 0.010 | 0.072 | 3.32 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 龙洞 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 14.5 | 8.51 | 8.59 | 738.0 | 2.5 | 0.76 | 0.019 | 0.001 | 0.54 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 倮果 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 14.2 | 8.35 | 10.53 | 761.5 | 3.3 | 0.62 | 0.003 | 0.008 | 0.69 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 雅砻江口 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 13.4 | 7.79 | 9.69 | 278.0 | 4.3 | 0.47 | 0.0004 | 0.007 | 0.48 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 柏枝 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 13.2 | 8.05 | 9.51 | 259.5 | 3.3 | 0.83 | 0.001 | 0.005 | 0.41 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 湾凼 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.4 | 7.79 | 10.49 | 944.6 | 15.6 | 3.48 | 0.005 | 0.018 | 0.60 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 手爬岩 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 15.8 | 8.00 | 9.02 | 446.7 | 8.7 | 0.77 | 0.022 | 0.044 | 1.37 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 沱江大桥(沱江二桥) | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.7 | 8.22 | 10.09 | 590.6 | 16.3 | 2.02 | 0.018 | 0.091 | 2.91 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 醒觉溪 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 12.9 | 8.22 | 10.67 | 393.5 | 9.2 | 1.00 | 0.023 | 0.015 | 2.92 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 胡市大桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 12.6 | 7.96 | 11.62 | 650.2 | 1.5 | 4.28 | 0.001 | 0.063 | 2.53 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 大磨子 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.4 | 8.27 | 11.73 | 596.7 | 10.7 | 1.35 | 0.025 | 0.078 | 2.80 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 泸天化大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.4 | 7.88 | 9.35 | 470.6 | 6.3 | 2.06 | 0.058 | 0.037 | 3.01 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 纳溪大渡口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 15.5 | 7.93 | 9.11 | 434.7 | 1.7 | 0.88 | 0.010 | 0.038 | 1.37 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 两汇水 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 11.3 | 7.85 | 10.66 | 118.3 | 12.3 | 1.04 | 0.007 | 0.014 | 1.68 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 太平渡 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 13.0 | 8.26 | 10.42 | 566.6 | 21.5 | 2.27 | 0.077 | 0.114 | 4.74 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 八角 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.0 | 7.88 | 8.76 | 622.3 | 3.9 | 1.47 | 0.024 | 0.060 | 3.95 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 象山 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.0 | 8.49 | 20.03 | 593.0 | 7.6 | 3.25 | 0.017 | 0.027 | 2.79 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 双江桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 13.9 | 8.03 | 10.13 | 1016.2 | 11.0 | 1.46 | 0.001 | 0.103 | 3.25 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 三川 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 14.3 | 8.17 | 10.02 | 999.2 | 7.4 | 1.22 | -- | 0.104 | 3.20 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 西平镇 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.2 | 8.09 | 12.14 | 843.6 | 12.4 | 2.70 | 0.010 | 0.033 | 4.49 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 平武水文站 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 7.0 | 8.34 | 9.62 | 344.3 | 31.7 | 0.72 | 0.004 | 0.016 | 0.78 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 丰谷 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 10.6 | 8.00 | 10.23 | 371.9 | 3.5 | 0.91 | 0.010 | 0.039 | 1.16 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 鲁班岛 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 11.5 | 7.93 | 9.85 | 292.7 | 0.9 | 0.97 | 0.043 | 0.029 | 0.91 | 0.002 | 1455490
四川省 | 长江流域 | 北川通口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 7.9 | 8.18 | 9.98 | 343.0 | 10.9 | 0.59 | 0.001 | 0.027 | 1.20 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 八庙沟 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 7.1 | 8.25 | 11.32 | 430.7 | 6.3 | 1.32 | 0.004 | 0.007 | 1.81 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 姚渡 | 02-04 10:30 | Ⅳ | 10.2 | 8.25 | 10.67 | -- | 93.3 | 1.46 | 0.120 | 0.227 | 0.32 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 苴国村 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 10.5 | 8.10 | 10.36 | 305.7 | 3.6 | 1.27 | 0.003 | 0.007 | 1.00 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 上石盘 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 7.0 | 8.12 | 12.22 | 480.1 | 4.9 | 1.09 | 0.017 | 0.013 | 1.84 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 南渡 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 8.6 | 8.04 | 11.50 | 587.6 | 6.0 | 0.87 | 0.012 | 0.013 | 1.63 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 清泉乡（文成镇） | 02-04 11:00 | Ⅰ | 10.8 | 8.42 | 11.93 | 319.8 | 13.8 | 1.07 | -- | 0.010 | 0.70 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 大安 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 10.6 | 8.46 | 14.68 | 751.7 | 4.9 | 5.50 | -- | 0.063 | 2.42 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 百顷 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.8 | 7.92 | 11.07 | 398.8 | 3.0 | 1.07 | 0.135 | 0.034 | 1.98 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 跑马滩 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.9 | 8.36 | 14.07 | 548.8 | 14.2 | 5.06 | -- | 0.019 | 0.69 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 梓江大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.8 | 8.30 | 11.63 | 561.1 | 2.6 | 2.40 | -- | 0.024 | 2.96 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 大埂 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 12.7 | 8.17 | 15.89 | 584.6 | 8.6 | 4.22 | 0.004 | 0.014 | 0.81 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 球溪河口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.3 | 8.32 | 11.24 | 612.0 | 28.0 | 4.31 | 0.013 | 0.070 | 3.54 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 李码头 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 11.4 | 8.21 | 10.25 | 291.7 | 3.7 | 0.44 | 0.003 | 0.017 | 1.21 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 马边河河口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 12.3 | 7.86 | 9.07 | 298.3 | 4.4 | 1.08 | 0.006 | 0.024 | 1.26 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 悦来渡口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.0 | 7.97 | 10.70 | 466.1 | 2.5 | -- | 0.044 | 0.049 | 2.29 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 姜公堰 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 13.3 | 7.96 | 14.12 | 818.1 | 27.7 | 2.43 | 0.018 | 0.011 | 2.06 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 金溪电站 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.5 | 8.03 | 10.02 | 336.1 | 13.2 | 1.27 | 0.001 | 0.027 | 1.36 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 升钟水库铁炉寺 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.2 | 7.89 | 7.50 | 433.4 | 3.5 | 2.64 | -- | 0.016 | 2.14 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 沙溪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.4 | 8.05 | 7.44 | 338.2 | 10.1 | 1.71 | 0.016 | 0.012 | 1.39 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 黄龙溪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.9 | 8.74 | 10.19 | 563.9 | 22.3 | 1.75 | 0.026 | 0.061 | 3.53 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 彭山岷江大桥 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 12.3 | 8.15 | 11.91 | 477.2 | 4.3 | 1.47 | 0.004 | 0.034 | 2.15 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 龟都府 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.7 | 8.08 | 10.13 | 258.3 | 4.9 | 0.80 | 0.014 | 0.025 | 0.98 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 越溪河两河口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.0 | 8.17 | 12.34 | 480.6 | 14.6 | 3.26 | 0.0001 | 0.024 | 1.37 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 月波 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 12.3 | 7.74 | 9.48 | 368.1 | 8.1 | 2.22 | 0.687 | 0.101 | 2.36 | -- | --
四川省 | 长江流域 | 凉姜沟 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.7 | 7.57 | 8.28 | 335.7 | 3.2 | 1.11 | 0.105 | 0.061 | 1.91 | -- | --