## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 老口 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.6 | 7.99 | 9.52 | 283.0 | 5.1 | 0.88 | 0.010 | 0.019 | 1.84 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 叮当 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.3 | 7.74 | 8.41 | 309.6 | 4.6 | 1.57 | 0.018 | 0.019 | 1.74 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 六景 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 18.6 | 7.89 | 7.63 | 270.2 | 8.0 | 0.93 | 0.018 | 0.030 | 1.88 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 雁江 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 18.9 | 7.60 | 7.81 | 277.7 | 3.2 | 1.02 | 0.029 | 0.016 | 1.40 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 上中 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 19.0 | 7.89 | 10.06 | 338.3 | 4.3 | 1.21 | 0.021 | 0.016 | 2.02 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 白马 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 18.2 | 7.75 | 8.45 | 257.6 | 4.4 | 0.91 | 0.031 | 0.023 | 1.62 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 露塘 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 14.7 | 7.62 | 10.08 | 193.7 | 0.7 | 1.08 | 0.012 | 0.012 | 1.15 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 渔村 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 14.5 | 7.76 | 10.66 | 372.6 | 1.8 | 1.37 | 0.002 | 0.018 | 1.74 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 木洞 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 13.1 | 7.27 | 10.62 | 94.9 | 4.6 | 0.79 | 0.035 | 0.010 | 0.66 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 龙溪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.9 | 7.63 | 8.98 | 275.7 | 8.1 | 2.04 | 0.004 | 0.043 | 1.76 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 阳朔 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.4 | 8.21 | 11.59 | 171.3 | 1.8 | -- | 0.008 | 0.034 | 1.49 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 交州 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 11.4 | 6.60 | 11.09 | 89.9 | 2.5 | 1.24 | 0.026 | 0.012 | 0.72 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 京南 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 15.6 | 8.70 | 11.97 | 181.3 | 1.0 | 1.22 | 0.004 | 0.016 | 0.96 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 东边埇 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 19.1 | 6.86 | 8.16 | 84.2 | 6.3 | 1.51 | 0.022 | 0.050 | 1.96 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 南域 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 18.6 | 7.59 | 8.33 | 16600.2 | 15.5 | 2.62 | 0.223 | 0.057 | 2.58 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 西门江 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 19.2 | 7.38 | 6.05 | 8747.6 | 29.0 | 3.02 | 0.113 | 0.127 | 2.44 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 高速公路桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 20.0 | 7.79 | 9.44 | 147.4 | 11.8 | 3.69 | 0.012 | 0.100 | 2.53 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 三滩 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 18.6 | 7.44 | 9.50 | 15198.8 | 2.9 | 1.78 | 0.229 | 0.047 | 1.00 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 边贸码头 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 19.9 | 7.38 | 8.25 | 19825.0 | 9.4 | 1.91 | 0.092 | 0.093 | 1.23 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 高塘 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 18.4 | 8.97 | 13.22 | 209.1 | 10.4 | 3.28 | -- | 0.053 | 2.66 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 茅岭大桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 17.8 | 7.69 | 8.33 | 20894.0 | 6.3 | 2.52 | 0.315 | 0.172 | 1.28 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 钦江东 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 17.7 | 7.74 | 9.49 | 33984.4 | 33.3 | 2.01 | 0.632 | 0.089 | 2.32 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 高速公路西桥 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 17.7 | 7.91 | 8.49 | 33924.0 | 8.7 | 6.12 | 0.247 | 0.089 | 0.96 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 武林渡口 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.3 | 7.91 | 9.46 | 354.5 | 10.2 | 0.66 | 0.004 | 0.018 | 2.68 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 火电厂 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 17.5 | 8.13 | 9.32 | 310.1 | 15.4 | 1.22 | 0.007 | 0.022 | 2.05 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 自良渡口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 16.7 | 7.44 | 9.08 | 168.5 | 4.6 | 1.44 | 0.268 | 0.054 | 3.20 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 横塘 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 19.4 | 7.53 | 8.27 | 520.5 | 12.8 | 2.37 | 0.094 | 0.130 | 4.01 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 隘屯(上皿屯) | 02-04 08:00 | Ⅱ | 16.2 | 8.42 | 9.13 | 373.7 | 10.0 | 1.78 | -- | 0.051 | 2.34 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 公篓 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.7 | 7.96 | 8.05 | 261.9 | 3.1 | 0.61 | 0.019 | 0.011 | 1.21 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 桂花 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 14.5 | 7.81 | 9.54 | 215.0 | 0.6 | 0.96 | 0.036 | 0.028 | 1.31 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 贺街 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 15.0 | 7.51 | 9.86 | 263.1 | 15.5 | 0.87 | 0.030 | 0.031 | 1.53 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 杨民 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 16.0 | 7.64 | 6.73 | 379.2 | 0.4 | 0.95 | 0.137 | 0.034 | 2.71 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 龙岩滩水库 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 17.9 | 7.96 | 7.98 | 376.0 | 0.1 | 0.65 | 0.004 | 0.013 | 2.61 | 0.003 | 673180
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 车渡 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 17.8 | 8.24 | 8.84 | 380.5 | 6.4 | 0.79 | 0.006 | 0.019 | 2.79 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 垒亭 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 18.4 | 7.99 | 8.25 | 360.0 | 2.5 | 0.74 | 0.018 | 0.017 | 2.47 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 象州运江老街 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 15.3 | 7.91 | 9.58 | 248.6 | 8.6 | 1.23 | 0.026 | 0.025 | -- | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 勒马 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.1 | 8.18 | 8.94 | 365.6 | 4.9 | 0.85 | 0.010 | 0.018 | 2.74 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 那弄 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 17.3 | 6.63 | 7.91 | 79.5 | 6.5 | 1.48 | -- | 0.014 | 0.98 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 上金 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.3 | 6.98 | 9.59 | 97.4 | 26.7 | 1.40 | 0.077 | 0.011 | 0.90 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 渠立 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 17.9 | 7.82 | 8.87 | 274.2 | 7.8 | 2.23 | -- | 0.010 | 1.50 | -- | --
广西壮族自治区 | 珠江流域 | 棉江 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 18.2 | 7.48 | 9.06 | 182.5 | 6.6 | -- | 0.001 | 0.010 | 1.16 | -- | --