## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
江苏省 | 长江流域 | 陈浅 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.3 | 8.11 | 13.50 | 729.3 | 5.6 | 3.88 | 0.020 | 0.040 | 1.73 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 七桥瓮 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.2 | 7.43 | 6.81 | 598.6 | 17.7 | 3.40 | 0.948 | 0.116 | 5.25 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 节制闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.5 | 7.79 | 10.34 | 422.5 | 17.3 | 2.11 | 0.125 | 0.050 | 2.73 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 钱家渡 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.8 | 7.92 | 10.75 | 332.6 | 23.0 | 3.11 | 0.160 | 0.041 | 1.65 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 锡东水厂 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.3 | 8.46 | 10.80 | 416.2 | 26.1 | 1.59 | 0.003 | 0.044 | 1.89 | 0.004 | 585160
江苏省 | 太湖流域 | 兰山嘴 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 7.1 | 8.03 | 12.17 | 535.2 | 44.6 | 3.57 | 0.110 | 0.055 | 2.87 | 0.002 | 6751806
江苏省 | 太湖流域 | 蠡桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.4 | 7.95 | 11.11 | 285.0 | 10.6 | 2.27 | 0.079 | 0.033 | 1.53 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 百渎港桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 10.4 | 7.84 | 9.68 | 559.9 | 38.4 | 2.86 | 0.387 | 0.112 | 3.57 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 殷村港桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.0 | 7.61 | 8.89 | 643.8 | 80.1 | 2.91 | 0.251 | -- | 2.98 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 大浦港桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.3 | 7.83 | 9.86 | 575.3 | 50.7 | 3.08 | 0.218 | 0.076 | 2.67 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 五牧 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.4 | 7.65 | 9.69 | 571.1 | 50.3 | 2.79 | 0.657 | 0.112 | 4.17 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 拖山 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 7.5 | 8.28 | 11.90 | 476.2 | 20.7 | 2.60 | -- | 0.038 | 1.78 | 0.004 | 953967
江苏省 | 太湖流域 | 五里湖心 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.0 | 8.03 | 12.54 | 468.9 | 39.3 | 2.25 | 0.022 | 0.024 | 0.61 | 0.003 | 1271654
江苏省 | 太湖流域 | 金潼桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.8 | 8.03 | 9.93 | 392.7 | 32.2 | 2.29 | 0.078 | 0.059 | 2.11 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 大港桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.8 | 7.20 | 10.55 | 186.0 | 4.0 | 2.49 | 0.089 | 0.038 | 1.94 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 潘家坝 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.7 | 7.79 | 10.59 | 532.7 | 91.0 | 3.25 | 0.347 | 0.080 | 3.13 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 长济桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.7 | 8.22 | 10.34 | 422.9 | 29.6 | 2.05 | 0.064 | 0.068 | 2.64 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 钓邾大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.7 | 8.07 | 13.21 | 428.4 | 20.0 | 1.84 | 0.248 | 0.066 | 2.39 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 小湾 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.7 | 8.14 | 8.84 | 396.4 | 32.7 | 1.78 | 0.038 | 0.055 | 2.15 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 港上桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 6.4 | 8.21 | 10.76 | 881.4 | 4.7 | 3.53 | 0.118 | 0.052 | 8.76 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 李庄 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 4.7 | 8.06 | 11.61 | 1129.9 | 8.6 | 5.18 | 0.215 | 0.073 | 8.26 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 蔺家坝 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.8 | 8.32 | 11.74 | 1251.2 | 19.8 | 4.90 | 0.038 | 0.048 | 1.23 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 李集桥 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 7.2 | 8.43 | 11.70 | 1311.7 | 4.0 | 4.75 | 0.021 | 0.029 | 1.50 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 华山闸 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 6.8 | 8.48 | 12.73 | 1195.2 | 3.4 | 5.48 | 0.009 | 0.044 | 1.29 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 沙庄桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.6 | 7.53 | 14.24 | 1458.1 | 6.3 | 5.60 | 0.750 | 0.031 | 2.70 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 张楼 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 5.3 | 8.15 | 12.37 | 1075.2 | 4.5 | 4.74 | 0.018 | 0.052 | 3.32 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 沙集西闸 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 5.7 | 8.46 | 13.72 | 832.8 | 9.6 | 4.13 | 0.020 | 0.041 | 2.13 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 艾山西大桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 6.4 | 8.16 | 16.04 | 1064.0 | 4.2 | 4.35 | 0.028 | 0.060 | 12.55 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 东偏泓 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 6.3 | 7.69 | 14.58 | 1155.2 | 1.5 | 1.90 | -- | 0.012 | 22.83 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 魏村 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 14.4 | 8.19 | 10.03 | -- | 81.3 | 1.64 | 0.057 | 0.056 | 2.63 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 姚巷桥 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 7.2 | 7.75 | 9.61 | 538.6 | 22.5 | 2.74 | 0.326 | 0.101 | 3.33 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 黄埝桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.4 | 8.03 | 9.58 | 438.0 | 34.4 | 2.11 | 0.135 | 0.074 | 2.50 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 落蓬湾 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.2 | 8.15 | 11.03 | 357.4 | 34.3 | -- | 0.130 | 0.048 | 1.73 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 九号桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.8 | 8.14 | 9.26 | 454.6 | 66.3 | 1.90 | 0.102 | 0.064 | 2.24 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 胥湖心 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.3 | 8.24 | 12.25 | 402.1 | 25.9 | -- | -- | 0.020 | 1.41 | 0.004 | 4403670
江苏省 | 太湖流域 | 乌龟山南 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.3 | 8.06 | 12.00 | 468.3 | 11.3 | 2.03 | 0.082 | -- | 1.52 | 0.0004 | 215704
江苏省 | 太湖流域 | 望亭上游 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.4 | 7.27 | 10.03 | 729.3 | 148.2 | 3.04 | 0.566 | 0.112 | 3.79 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 千灯浦口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.3 | 7.73 | 9.15 | 555.4 | 46.0 | 2.97 | 0.258 | 0.091 | 2.80 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 朱厍港口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.9 | 7.73 | 10.36 | 788.4 | 35.4 | 2.91 | 0.057 | -- | 2.40 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 浏河闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.0 | 8.05 | 7.10 | 471.3 | 23.3 | 1.73 | 0.022 | 0.058 | 2.24 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 江边闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.5 | 8.11 | 10.73 | 402.2 | 25.4 | 1.67 | 0.045 | 0.059 | 2.12 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 瓜泾口西 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 6.6 | 8.03 | 11.90 | 444.2 | 1.7 | 2.35 | 0.042 | 0.015 | -- | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 航管站 | 02-04 11:00 | 劣Ⅴ | 7.8 | 9.17 | 11.16 | 428.4 | 31.2 | -- | -- | -- | -- | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 越溪桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.5 | 8.15 | 11.02 | 435.2 | 1.9 | 2.28 | 0.406 | 0.052 | 1.00 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 312国道桥 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 9.7 | 8.10 | 12.44 | 410.7 | 16.2 | 1.64 | 0.031 | 0.051 | 2.06 | -- | --
江苏省 | 太湖流域 | 赵屯(石浦大桥) | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.4 | 7.71 | 9.16 | 683.4 | 41.4 | 2.82 | 0.277 | 0.081 | 2.61 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 东安闸桥西 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 9.6 | 7.78 | 11.56 | 758.2 | 13.7 | -- | -- | -- | -- | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 九圩港桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.5 | 8.18 | 9.89 | 408.4 | 27.0 | 2.38 | 0.073 | 0.067 | 2.10 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 碾砣港闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.1 | 7.73 | 10.36 | 427.0 | 33.8 | 1.97 | 0.115 | 0.066 | 2.17 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 聚南大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.4 | 8.28 | 11.38 | 542.7 | 1.6 | 3.84 | 0.037 | 0.032 | 2.07 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 大洋港桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.6 | 7.93 | 8.93 | 617.1 | 50.0 | 2.26 | 0.188 | 0.094 | 2.80 | -- | --
江苏省 | 长江流域 | 塘芦港闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.2 | 8.23 | 10.96 | 1008.9 | 9.4 | 2.98 | 0.276 | 0.072 | 2.58 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 小洋口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 8.0 | 8.15 | 10.86 | 1033.1 | 6.2 | 4.39 | 0.310 | 0.114 | 2.87 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 环东闸口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.2 | 8.09 | 10.77 | 1074.2 | 20.3 | 3.98 | 0.209 | 0.102 | 2.52 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 北凌新闸 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.8 | 7.88 | 11.15 | 1519.8 | 7.6 | -- | 0.643 | 0.176 | 3.55 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 新浦大桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.2 | 8.41 | 12.78 | 1083.6 | 4.0 | 5.14 | 0.100 | 0.062 | 4.79 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 柴米河桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.9 | 8.63 | 15.35 | 1043.0 | 73.5 | 5.59 | 0.314 | 0.121 | 3.46 | -- | --
江苏省 | 淮河流域 | 善后河闸 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.6 | 8.60 | 12.58 | 1036.2 | 3.5 | 4.56 | 0.069 | 0.086 | 4.23 | -- | --