## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
河北省 | 海河流域 | 地都 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.8 | 7.74 | 7.89 | 1226.5 | 5.6 | 0.52 | 0.052 | 0.061 | 5.37 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 平山桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 9.2 | 8.15 | 9.48 | 1043.2 | 6.9 | 0.72 | 0.011 | 0.017 | 6.03 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 兆通 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 6.0 | 8.22 | 12.00 | 262.4 | 1.5 | 1.90 | -- | 0.010 | 1.20 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 大石桥 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 7.5 | 7.62 | 9.97 | 1494.3 | 2.8 | -- | 1.230 | 0.126 | 12.13 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 丰北闸 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 4.2 | 8.26 | 22.32 | 1575.6 | 6.3 | 6.84 | -- | 0.086 | 5.75 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 滦县大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.6 | 7.93 | 9.59 | 704.5 | 3.8 | 2.67 | 0.335 | 0.064 | 7.10 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 新开河口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 5.0 | 7.04 | 7.94 | 47974.0 | 216.6 | 2.13 | 0.048 | 0.023 | 1.20 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 岳城水库出口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 5.7 | 8.10 | 10.19 | 748.8 | 1.0 | 2.08 | 0.013 | 0.003 | 4.15 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 沙阳 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 7.0 | 8.72 | 13.42 | 1836.4 | 5.3 | 2.38 | 0.009 | 0.020 | 6.79 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 艾辛庄 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 7.9 | 8.37 | 12.18 | 1263.8 | 11.9 | 6.34 | 0.678 | 0.109 | 8.45 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 后西吴桥 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 8.0 | 8.18 | 10.49 | 1092.8 | 10.4 | 3.92 | 0.445 | 0.132 | 11.96 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 北河店 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 5.6 | 8.21 | 10.52 | 559.6 | 5.8 | 0.83 | 0.009 | 0.019 | 7.89 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 白合 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.8 | 7.44 | 8.10 | 641.8 | 8.3 | 0.16 | 0.067 | 0.023 | 16.69 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 杜里村 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 2.6 | 8.38 | 13.69 | 450.1 | 4.4 | 1.06 | -- | 0.013 | 5.03 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 温泉屯 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 0.8 | 8.50 | 10.38 | 1342.1 | 25.8 | 3.05 | 0.477 | 0.031 | 7.38 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 八号桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 0.6 | 8.34 | 10.46 | 1204.5 | 92.1 | 3.21 | 0.653 | 0.155 | 7.92 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 左卫桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.6 | 7.97 | 9.30 | 926.4 | 53.3 | 1.46 | 0.406 | 0.040 | 8.81 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 四道甸 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 1.6 | 8.23 | 11.89 | 468.7 | 5.3 | -- | 0.009 | 0.008 | -- | -- | --
河北省 | 海河流域 | 上二道河子 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 2.7 | 8.14 | 11.80 | 629.2 | 3.3 | 1.33 | -- | 0.003 | 9.71 | -- | --
河北省 | 辽河流域 | 甸子 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 1.5 | 7.87 | 10.50 | 527.6 | 1.0 | 0.88 | 0.148 | 0.048 | 10.02 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 何老营 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 6.4 | 8.07 | 19.15 | 4150.0 | 0.3 | 6.06 | 0.437 | 0.101 | 2.40 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 大口河口 | 02-04 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
河北省 | 海河流域 | 四埝村桥 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 4.6 | 8.39 | 14.76 | 2312.3 | 7.9 | 4.89 | 0.034 | 0.059 | 2.46 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 大王务 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 4.9 | 7.82 | 11.54 | 1197.2 | 2.3 | 3.09 | -- | 0.027 | 2.00 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 杨洼闸（王家摆） | 02-04 10:00 | Ⅱ | 4.7 | 7.95 | 12.86 | 1278.2 | 8.4 | 2.78 | 0.052 | 0.036 | 9.35 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 吴村 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 3.6 | 8.48 | 11.79 | 808.1 | 14.8 | 3.47 | 0.269 | 0.067 | 7.74 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 台头 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.7 | 7.89 | 14.50 | 992.9 | 1.9 | 2.61 | 0.043 | 0.033 | 4.90 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 桑梓红旗闸 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 3.9 | 7.88 | 11.76 | 912.7 | 12.5 | 2.19 | 0.420 | 0.066 | 13.47 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 三小营 | 02-04 11:00 | Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 0.545 | 0.072 | 6.63 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 小范桥 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 6.0 | 7.39 | 6.12 | 1606.7 | 5.3 | 3.45 | 0.121 | 0.033 | 2.88 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 南张村 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 3.7 | 7.97 | 12.39 | 309.3 | 3.9 | 2.00 | 0.008 | 0.008 | 1.26 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 安州 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 3.9 | 7.79 | 12.25 | 1792.2 | 13.3 | 4.52 | 0.093 | 0.037 | 7.95 | -- | --
河北省 | 海河流域 | 膳马庙村北 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 5.6 | 7.96 | 13.42 | 1853.5 | 13.0 | 4.96 | 0.144 | 0.041 | 7.90 | -- | --