## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
海南省 | 珠江流域 | 儒房 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 22.0 | 8.00 | 11.11 | 21974.5 | 17.6 | 1.37 | 0.565 | 0.023 | 1.15 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 后黎村 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 22.6 | 7.39 | 8.11 | 93.9 | 44.4 | 1.51 | 0.032 | 0.042 | -- | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 林家村 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 25.5 | 7.99 | 8.05 | 452.7 | 27.9 | 1.10 | 0.011 | 0.043 | 0.11 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 崖城大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 25.0 | 6.90 | 8.48 | 104.8 | 24.8 | 1.44 | 0.012 | 0.024 | 1.19 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 松涛水库南丰库心 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 22.6 | 7.45 | 8.49 | 69.5 | 0.3 | 0.56 | 0.00004 | 0.008 | 0.39 | 0.001 | 1416348
海南省 | 珠江流域 | 上村桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 25.9 | 7.49 | 7.19 | 621.7 | 30.3 | 2.07 | 0.101 | 0.052 | 0.82 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 中和桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 22.5 | 7.17 | 8.03 | 131.6 | 13.2 | 1.96 | 0.010 | 0.032 | 1.28 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 汀洲(丹村) | 02-04 11:00 | Ⅱ | 22.6 | 7.25 | 8.12 | 142.4 | 8.1 | 0.30 | 0.018 | 0.053 | 0.97 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 龙江 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 22.2 | 6.94 | 8.49 | 82.0 | 56.8 | 1.00 | 0.010 | 0.026 | 0.84 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 溪仔村 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 22.4 | 7.19 | 9.16 | 76.5 | 4.9 | 1.16 | 0.005 | 0.019 | 1.07 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 羊头外村桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 23.2 | 6.93 | 9.01 | 112.8 | 19.9 | 3.05 | -- | 0.053 | 1.14 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 农垦橡胶所一队 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 21.5 | 6.85 | 7.45 | 100.5 | 3.6 | -- | 0.016 | 0.020 | 1.69 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 水涯新区 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 22.8 | 7.01 | 8.24 | 12501.9 | 9.2 | 3.41 | 0.589 | 0.052 | -- | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 分洪桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 23.7 | 7.98 | 10.22 | 94.4 | 9.9 | 2.33 | 0.004 | 0.050 | 0.81 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 后山村 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 23.6 | 6.60 | 4.99 | 136.3 | 16.3 | 4.19 | 1.053 | 0.039 | 1.28 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 大广坝水库库心 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 22.7 | 7.28 | 8.23 | 89.1 | 0.6 | 1.39 | 0.012 | 0.011 | 0.43 | 0.016 | 30069900
海南省 | 珠江流域 | 罗带铁路桥 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 23.8 | 7.91 | 8.35 | 47919.0 | 14.7 | 0.17 | 1.061 | 0.042 | 0.67 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 山口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 23.1 | 7.67 | 10.18 | 90.3 | 11.4 | 1.62 | 0.007 | 0.030 | 1.04 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 白仞滩电站 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 22.5 | 7.27 | 8.67 | 102.1 | 24.1 | 2.15 | 0.050 | 0.087 | 1.23 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 大风(昌化) | 02-04 11:00 | Ⅱ | 23.3 | 7.12 | 7.57 | 87.6 | 6.7 | 1.27 | 0.002 | 0.021 | 0.56 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 叉河口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 24.4 | 7.50 | 7.66 | 161.1 | 0.9 | 1.28 | 0.016 | 0.050 | 1.53 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 乐中 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 23.9 | 7.04 | 8.52 | 96.2 | 18.7 | 1.20 | 0.003 | 0.033 | 0.60 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 跨界桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 24.9 | 7.76 | 8.83 | 101.9 | 1.5 | 1.52 | 0.005 | 0.030 | 0.45 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 群英大坝 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 24.4 | 8.32 | 12.43 | 103.0 | 15.9 | 1.88 | 0.024 | 0.038 | 0.94 | -- | --
海南省 | 珠江流域 | 大溪村 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 24.3 | 8.11 | 10.68 | 6149.5 | 10.3 | 3.50 | 0.579 | 0.055 | 1.13 | -- | --