## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
湖北省 | 长江流域 | 朱家河口 | 02-04 10:00 | Ⅳ | 9.6 | 7.15 | 9.49 | 661.5 | 16.9 | 4.65 | 0.513 | 0.209 | 5.38 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 沐家泾 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.8 | 7.80 | 12.22 | 201.1 | 53.4 | 4.28 | 0.281 | 0.120 | 2.83 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 牛山湖湖心 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 5.9 | 7.86 | 11.49 | 137.6 | 7.7 | 2.08 | 0.114 | 0.012 | 0.81 | 0.001 | 21921210
湖北省 | 长江流域 | 西梁子湖湖北 | 02-04 11:00 | 劣Ⅴ | 7.3 | 4.16 | 12.38 | 183.5 | 6.5 | 2.38 | 0.108 | 0.007 | 0.83 | 0.002 | 233797
湖北省 | 长江流域 | 宗关 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.8 | 8.20 | 11.63 | 309.5 | 10.7 | 2.68 | 0.019 | 0.038 | 2.01 | 0.004 | --
湖北省 | 长江流域 | 杨泗港 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.9 | 7.94 | 9.50 | 397.9 | 22.2 | 1.39 | 0.007 | 0.040 | 2.06 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 冯集 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 7.9 | 8.18 | 13.80 | 277.0 | 14.8 | 5.67 | 0.569 | 0.150 | 3.10 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 龙口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.2 | 7.09 | 9.12 | 230.9 | 8.5 | 3.71 | 0.100 | 0.027 | 1.68 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 金水闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.4 | 7.84 | 10.77 | 317.2 | 38.0 | 3.86 | 0.211 | 0.050 | 1.36 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 郭玉 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.1 | 7.44 | 11.05 | 212.3 | 14.6 | 3.60 | 0.376 | 0.143 | 2.51 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 滠口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 8.1 | 8.13 | 12.98 | 262.5 | 8.8 | 3.51 | 0.011 | 0.025 | 1.37 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 黄陵大桥 | 02-04 09:00 | Ⅳ | 8.5 | 7.66 | 7.52 | 715.2 | 50.7 | 6.68 | 0.685 | 0.195 | 3.70 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 太平沙 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 8.6 | 7.32 | 11.01 | 658.1 | 10.7 | 4.14 | 0.214 | 0.079 | 2.91 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 白浒山 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.4 | 8.03 | 9.34 | 437.2 | 16.9 | 1.49 | 0.026 | 0.058 | 2.13 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 挖沟泵站 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 9.1 | 7.60 | 7.98 | 794.8 | 15.5 | 4.04 | 0.428 | 0.214 | 3.11 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 富池闸 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.2 | 7.64 | 9.13 | 344.2 | 18.2 | 2.00 | 0.132 | 0.056 | 1.76 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 大冶湖闸 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 9.2 | 7.85 | 9.21 | 537.6 | 8.8 | -- | 0.028 | 0.038 | 0.74 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 夹河口 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 9.8 | 8.27 | 9.75 | 364.4 | 1.7 | 0.58 | -- | -- | 1.66 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 天河口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 7.8 | 8.36 | 12.00 | 452.5 | 4.4 | 1.29 | 0.260 | 0.020 | 1.94 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 焦家院 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.7 | 7.95 | 9.38 | 257.1 | 4.7 | 1.34 | 0.012 | 0.032 | 0.98 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 孙家湾 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 10.5 | 7.68 | 12.30 | 348.3 | 2.2 | 2.37 | 0.998 | 0.027 | 2.17 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 浪河口 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 7.8 | 7.47 | 11.09 | 162.7 | 11.0 | 1.99 | 0.022 | 0.004 | 1.66 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 丹江口水库坝上中 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.1 | 7.90 | 8.24 | 280.0 | 13.1 | 2.07 | 0.078 | 0.026 | 1.30 | 0.003 | 7007000
湖北省 | 长江流域 | 陈家坡 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 9.9 | 8.17 | 10.29 | 323.1 | 12.5 | 1.10 | 0.036 | 0.015 | 1.31 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 潘口水库坝上 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 11.1 | 7.59 | 7.54 | 231.9 | 14.8 | 0.95 | 0.010 | 0.017 | 0.96 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 剑河口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 11.1 | 7.93 | 9.97 | 237.5 | 5.1 | 1.50 | 0.009 | 0.036 | 1.29 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 东湾桥 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 7.6 | 7.82 | 8.26 | 532.4 | 5.4 | 2.97 | 0.082 | 0.047 | 3.40 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 玉皇滩 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 8.2 | 8.34 | 13.23 | 428.8 | 4.2 | 0.74 | -- | 0.019 | 1.84 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 神定河口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.7 | 8.00 | 10.60 | 610.7 | 16.2 | 4.13 | 0.120 | 0.113 | 8.90 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 泗河口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 9.5 | 7.40 | 8.46 | 662.6 | 4.1 | 4.32 | 0.924 | 0.093 | 5.66 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 王河电站 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 9.0 | 8.03 | 10.72 | 435.0 | 3.8 | 1.41 | 0.033 | 0.022 | 1.63 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 隔河岩水库坝上 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.2 | 7.82 | 9.02 | 301.6 | 1.1 | 0.54 | -- | 0.022 | 2.72 | 0.035 | 2249053
湖北省 | 长江流域 | 长沙坝 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.4 | 8.01 | 10.51 | 433.3 | 2.5 | 1.19 | -- | 0.057 | 1.92 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 清江大桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 13.2 | 7.92 | 9.67 | 287.0 | 10.1 | -- | -- | 0.015 | 2.66 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 南津关 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 14.9 | 8.05 | 9.39 | 448.0 | 4.4 | 1.31 | 0.020 | 0.038 | 2.02 | 0.007 | --
湖北省 | 长江流域 | 马渡河 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 9.3 | 8.27 | 19.90 | 326.8 | 3.7 | 0.97 | 0.018 | 0.011 | 1.36 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 铁路大桥（小桂林） | 02-04 11:00 | Ⅱ | 8.8 | 8.23 | 11.51 | 427.4 | 7.7 | 1.40 | 0.031 | 0.031 | 2.36 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 两河口（草埠湖水厂） | 02-04 10:00 | Ⅱ | 8.6 | 7.92 | 12.95 | 483.5 | 14.6 | 2.02 | 0.095 | 0.064 | 2.61 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 桅杆坪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.5 | 7.89 | 9.26 | 316.7 | 4.3 | 0.91 | -- | 0.031 | 2.60 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 白石港 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 8.9 | 8.00 | 10.23 | 330.9 | 2.6 | 1.66 | 0.001 | 0.008 | 1.33 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 云池（白洋） | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.3 | 8.11 | 10.59 | 372.1 | 6.6 | 1.54 | -- | 0.032 | 2.19 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 翟湾 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 7.6 | 8.19 | 12.84 | 598.3 | 27.2 | 4.33 | 0.291 | 0.074 | 5.76 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 埠口 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 7.4 | 7.85 | 11.44 | 685.0 | 20.5 | 4.01 | 0.469 | 0.095 | 5.09 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 张湾 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 7.6 | 8.51 | 13.55 | 622.1 | 24.9 | -- | 0.202 | 0.100 | 6.05 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 余家湖 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 12.8 | 7.80 | 9.90 | 279.5 | 7.5 | 1.68 | 0.094 | 0.051 | 1.66 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 聂家滩 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 10.5 | 7.97 | 10.20 | 364.0 | 1.8 | 0.73 | 0.018 | 0.030 | 1.55 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 汤店 | 02-04 10:00 | Ⅳ | 8.0 | 8.40 | 13.53 | 793.7 | 17.2 | 8.30 | 0.184 | 0.081 | 4.84 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 沈湾 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.2 | 7.75 | 10.61 | 307.7 | 18.1 | -- | 0.010 | 0.050 | 1.48 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 朱市 | 02-04 10:00 | Ⅲ | 8.3 | 8.04 | 10.16 | 746.0 | 4.8 | -- | 0.339 | 0.149 | 3.36 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 茶庵 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 10.3 | 7.72 | 8.75 | 347.4 | 19.6 | 1.07 | 0.117 | 0.029 | 2.34 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 马兰河口 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 8.6 | 8.27 | 11.19 | 483.3 | 8.8 | 1.37 | 0.161 | 0.028 | 3.12 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 燕矶 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 11.8 | 7.86 | 10.15 | 394.7 | 13.3 | 1.85 | 0.070 | 0.048 | 2.10 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 东梁子湖湖心 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 7.5 | 7.62 | 12.07 | 198.2 | 13.9 | 3.02 | 0.140 | 0.022 | 0.95 | -- | --
湖北省 | 长江流域 | 梁子岛水源(七星) | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.0 | 7.82 | 11.34 | 184.9 | 9.0 | 2.42 | 0.058 | 0.013 | 1.00 | 0.025 | 158737000