## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
贵州省 | 长江流域 | 棉花渡 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.7 | 7.91 | 8.23 | 518.6 | 5.3 | 1.13 | 0.064 | 0.068 | 3.05 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 贵铝泵房 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 10.3 | 7.77 | 9.52 | 484.0 | 0.2 | 1.89 | 0.072 | 0.030 | 1.32 | 0.036 | 1517940
贵州省 | 长江流域 | 花鱼洞 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 9.3 | 7.98 | 8.11 | 390.4 | 6.6 | 1.32 | 0.0004 | 0.014 | 1.54 | 0.009 | 823462
贵州省 | 长江流域 | 麦穰 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.6 | 7.90 | 9.10 | 720.3 | 6.1 | 3.24 | 0.120 | 0.175 | 6.95 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 青岩 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.5 | 8.18 | 10.54 | 558.1 | 1.7 | 1.31 | 0.049 | 0.067 | 3.55 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 龙场 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.8 | 8.42 | 8.67 | 421.8 | 3.3 | 0.53 | 0.011 | 0.021 | 3.12 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 发耳 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.1 | 8.16 | 12.99 | 355.6 | 17.9 | 1.09 | -- | 0.052 | 3.53 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 打秋坪 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 11.1 | 7.95 | 10.50 | 663.4 | 4.3 | 2.06 | 0.049 | 0.136 | 5.48 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 鱼塘大桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 11.6 | 8.12 | 11.10 | 358.3 | 1.9 | 0.92 | 0.021 | 0.004 | 1.75 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 沿江渡 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 14.6 | 7.88 | 8.07 | 437.9 | 13.7 | 0.73 | -- | 0.041 | 4.37 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 鲤鱼塘 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.2 | 7.90 | 9.13 | 545.4 | 3.2 | 1.22 | 0.019 | 0.062 | 4.12 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 坡渡 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 12.0 | 8.18 | 10.79 | 376.0 | 43.4 | 0.48 | 0.006 | 0.012 | 0.91 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 余庆河暗溪坪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.8 | 8.11 | 12.74 | 379.1 | 6.9 | 0.77 | 0.007 | 0.037 | 2.01 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 羊柱头渡口 | 02-04 11:00 | Ⅴ | 12.0 | 7.85 | 8.11 | 806.9 | 5.6 | 3.22 | 0.542 | 0.308 | 8.35 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 鲢鱼溪 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 12.1 | 7.99 | 11.21 | 383.7 | 8.1 | 1.55 | 0.046 | 0.016 | 3.16 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 长沙 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 11.7 | 8.05 | 10.65 | 199.2 | 6.4 | 1.90 | 0.023 | 0.020 | -- | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 茅台 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.5 | 8.18 | 9.97 | 450.2 | 4.6 | 0.39 | 0.030 | 0.021 | 4.71 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 黄果树 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.0 | 8.42 | 10.47 | 691.7 | 14.2 | 0.91 | 0.021 | 0.020 | 4.48 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 斯拉河大桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 11.4 | 8.30 | 9.49 | 465.4 | 5.8 | -- | 0.003 | 0.011 | 3.20 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 打邦 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 15.9 | 8.14 | 8.03 | 399.2 | 7.0 | 0.45 | 0.019 | 0.016 | 3.10 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 14.1 | 8.29 | 8.41 | 426.1 | 6.5 | 0.67 | 0.062 | 0.019 | 4.17 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 小屯 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 12.8 | 7.74 | 7.66 | 499.0 | 89.0 | 1.54 | 0.117 | 0.126 | 7.32 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 清水铺 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 11.7 | 8.31 | 10.30 | 387.9 | 10.0 | 1.11 | 0.005 | 0.024 | 4.35 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 大桥边 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.9 | 8.14 | 9.80 | 381.5 | 4.9 | -- | 0.008 | 0.025 | 3.74 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 下干溪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.7 | 8.01 | 9.43 | 420.7 | 3.5 | 0.29 | 0.168 | 0.010 | 3.84 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 坝草 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 15.8 | 8.07 | 8.55 | 407.7 | 2.4 | 0.78 | -- | 0.014 | 2.25 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 南盘江三江口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 16.6 | 7.90 | 8.68 | 387.1 | 5.1 | 0.37 | 0.021 | 0.030 | 3.46 | 0.0009 | --
贵州省 | 珠江流域 | 万峰湖(万峰湖湖心) | 02-04 11:00 | Ⅱ | 16.5 | 8.05 | 7.68 | 428.6 | 5.6 | 1.06 | 0.003 | 0.021 | 3.22 | 0.028 | 321764
贵州省 | 珠江流域 | 岔河口 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 15.1 | 8.21 | 8.22 | 407.4 | 2.3 | 0.60 | -- | 0.021 | 3.55 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 蔗香北 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 17.7 | 7.87 | 8.24 | 397.4 | 2.5 | 0.68 | -- | 0.018 | 3.18 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 黄泥河 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.6 | 8.14 | 9.69 | 481.3 | 18.3 | 0.87 | 0.023 | 0.048 | 2.75 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 赵家渡 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 15.2 | 8.05 | 8.45 | 508.6 | 4.7 | 0.90 | 0.144 | 0.061 | 5.23 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 坡脚 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 17.1 | 7.85 | 7.29 | 423.0 | 13.8 | 0.73 | 0.006 | 0.037 | 3.73 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 蔗香南 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 17.1 | 8.22 | 8.51 | 413.6 | 2.9 | 0.68 | -- | 0.027 | 3.52 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 金紫 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 13.7 | 7.92 | 8.91 | 253.4 | 1.5 | 0.48 | 0.017 | 0.030 | 1.24 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 从江大桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 12.2 | 7.64 | 11.11 | 123.4 | 13.0 | 1.71 | 0.070 | 0.020 | 0.88 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 平敏大桥 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 11.3 | 7.94 | 9.86 | 196.1 | 9.5 | 1.31 | -- | 0.013 | 0.97 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 旁海 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 10.6 | 8.26 | 9.80 | 530.9 | 5.7 | 1.09 | 0.037 | 0.049 | 2.86 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 重安江大桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.2 | 8.36 | 9.40 | 592.3 | 2.1 | 0.58 | 0.018 | 0.061 | 3.02 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 榕江 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 12.4 | 7.50 | 9.23 | 148.0 | 3.4 | 1.21 | 0.161 | 0.039 | 1.27 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 新华 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 12.5 | 7.98 | 10.49 | 254.4 | 10.2 | 1.07 | 0.018 | 0.013 | 1.09 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 甘溪高碑 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.6 | 8.14 | 10.12 | 391.0 | 4.7 | 0.65 | 0.036 | 0.034 | 0.99 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 跳鱼洞 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 10.3 | 8.05 | 9.09 | 552.3 | 13.2 | 2.15 | 0.448 | 0.200 | 4.10 | -- | --
贵州省 | 长江流域 | 凤山桥边 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 11.0 | 7.99 | 9.20 | 727.8 | 0.7 | 0.80 | 0.064 | 0.094 | 4.96 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 边外河 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 14.5 | 8.05 | 10.24 | 336.8 | 3.2 | 1.08 | 0.028 | 0.022 | 1.90 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 界牌 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 13.9 | 8.31 | 10.36 | 293.1 | 1.6 | 0.79 | 0.015 | 0.008 | 1.11 | -- | --
贵州省 | 珠江流域 | 甲茶 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 16.9 | 7.91 | 7.62 | 330.6 | 6.1 | 0.91 | 0.004 | 0.008 | 1.11 | -- | --