## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
青海省 | 黄河流域 | 小峡桥 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 2.4 | 8.18 | 9.57 | 937.8 | 10.5 | 2.11 | 0.352 | 0.056 | 5.94 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 润泽桥 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 1.8 | 8.26 | 7.89 | 795.8 | 8.0 | 1.75 | 0.180 | 0.025 | 4.05 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 大河家 | 02-04 10:00 | Ⅱ | 4.8 | 8.45 | 9.28 | 505.8 | 8.1 | 1.29 | 0.020 | 0.023 | 0.68 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 边墙村（民和桥） | 02-04 10:00 | Ⅱ | 2.7 | 8.48 | 8.46 | 970.5 | 21.2 | 1.56 | 0.173 | 0.033 | 4.70 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 峡塘 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 0.6 | 8.63 | 10.81 | 527.5 | 2.0 | 1.04 | 0.007 | 0.004 | 1.13 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 金滩 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 5.5 | 7.19 | 7.58 | 266.0 | 37.1 | 1.63 | 0.012 | 0.003 | 1.71 | -- | --
青海省 | 西北诸河 | 布哈河入青海湖口 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 1.3 | 8.08 | 8.43 | 506.8 | 2.2 | 0.14 | 0.007 | 0.004 | 0.92 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 唐乃亥 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 2.3 | 8.53 | 9.69 | 493.0 | 21.5 | 0.72 | 0.001 | 0.004 | 0.97 | -- | --
青海省 | 黄河流域 | 龙羊峡库区出水口 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 6.6 | 8.37 | 10.08 | 472.5 | 1.3 | 1.14 | 0.003 | 0.007 | 0.73 | 0.013 | 272195
青海省 | 长江流域 | 直门达 | 02-04 11:00 | Ⅰ | 1.1 | 8.63 | 10.19 | 2351.2 | 0.4 | 0.32 | 0.037 | 0.001 | 1.06 | -- | --
青海省 | 西北诸河 | 总场水闸 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 2.8 | 8.52 | 10.85 | 966.8 | 48.0 | 0.73 | 0.002 | 0.005 | 0.64 | -- | --
青海省 | 西北诸河 | 纳赤台 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 2.3 | 8.43 | 8.05 | 738.3 | 2.5 | 0.04 | 0.007 | -- | -- | -- | --
青海省 | 西北诸河 | 德令哈市水厂旁 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 3.3 | 8.12 | 8.22 | 761.8 | 0.3 | 0.37 | 0.002 | 0.008 | -- | -- | --