## 水质实时数据
省份 | 流域 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 藻密度(cells/L)
黑龙江省 | 松花江流域 | 摆渡镇 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 2.1 | 7.39 | 9.12 | 377.0 | 3.2 | 4.47 | 0.205 | 0.041 | 3.14 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 苗家 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.7 | 7.03 | 6.81 | 480.4 | 8.1 | 1.79 | 0.519 | 0.049 | 3.29 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 磨盘山水库出口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 4.6 | 7.14 | 11.96 | 106.0 | 0.3 | 5.13 | 0.018 | 0.030 | 2.54 | 0.002 | 22656
黑龙江省 | 松花江流域 | 朱顺屯 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.6 | 7.27 | 9.54 | 233.5 | 6.6 | 5.38 | 0.132 | 0.034 | 2.81 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 阿什河口内 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 4.3 | 7.22 | 10.55 | 485.7 | 8.0 | -- | 0.710 | 0.141 | 4.04 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 呼兰河口内(铁路桥) | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.9 | 7.43 | 9.51 | 880.8 | 11.1 | 4.00 | 0.937 | 0.073 | 4.70 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 大顶子山 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.9 | 7.15 | 10.52 | 339.6 | 3.1 | 4.38 | 0.141 | 0.017 | 2.97 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 拉哈 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.0 | 7.31 | 8.28 | 118.5 | 4.9 | 5.49 | 0.034 | 0.032 | 0.61 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 查哈阳乡 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 1.2 | 6.82 | 9.53 | 111.3 | 7.8 | 0.66 | 0.005 | 0.024 | 1.13 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 音河水库 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 6.3 | 7.50 | 9.21 | 253.3 | 5.2 | 2.63 | 0.047 | 0.026 | 2.74 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 浏园 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 2.7 | 7.40 | 8.09 | 135.0 | 8.2 | 4.57 | 0.029 | 0.032 | 0.87 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 江桥 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.0 | 7.07 | 11.28 | 188.9 | 5.3 | 3.40 | 0.040 | 0.032 | 1.39 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 富源村 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 4.7 | 7.50 | 12.63 | 109.4 | 1.4 | 5.31 | 0.033 | 0.017 | -- | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 泄洪1闸(小兴凯湖一闸) | 02-04 11:00 | Ⅳ | 4.1 | 7.60 | 11.16 | 549.1 | 4.3 | 5.73 | 0.093 | 0.066 | 0.77 | 0.05 | 28672.00
黑龙江省 | 松花江流域 | 知一桥 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.3 | 7.25 | 10.33 | 627.8 | 3.4 | 5.00 | 0.585 | 0.106 | 3.72 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 858九队 | 02-04 08:00 | 劣Ⅴ | 22.9 | 5.34 | 9.70 | -- | 16.1 | 3.89 | -- | -- | -- | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 穆棱河口内 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 5.0 | 6.88 | 12.71 | 274.1 | 15.1 | 4.07 | 0.429 | 0.100 | 0.84 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 虎头上 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.9 | 6.38 | 9.89 | 179.8 | 49.3 | 2.85 | 0.191 | 0.109 | 0.59 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 名山 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 1.3 | 6.65 | 7.30 | 126.4 | 3.3 | 6.89 | 0.026 | 0.015 | 0.57 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 饶河上 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 1.5 | 6.84 | 6.65 | 164.7 | 29.5 | 2.35 | 0.131 | 0.058 | 1.46 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 肇源 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.8 | 7.50 | 13.67 | 253.3 | 6.9 | 4.10 | 0.156 | 0.040 | 2.78 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 嫩江口内 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 6.0 | 6.92 | 11.08 | 165.5 | 7.2 | 4.71 | 0.109 | 0.026 | 0.68 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 友好 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.7 | 6.33 | 6.80 | 179.2 | 8.0 | 4.04 | 0.047 | 0.039 | -- | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 嘉荫 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 4.5 | 6.93 | 8.71 | 120.5 | 2.5 | 7.87 | -- | 0.017 | 0.31 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 双河渠首 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.5 | 6.57 | 8.57 | 196.1 | 12.8 | 1.71 | 0.115 | 0.035 | 3.06 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 佳木斯下 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 1.7 | 7.47 | 11.86 | 370.4 | 5.8 | 3.97 | 0.226 | 0.042 | 3.02 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 汤旺河口内 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.4 | 6.61 | 5.46 | 193.0 | 2.1 | 2.91 | 0.260 | 0.018 | 3.03 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 宏克利（佳木斯上） | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.8 | 7.29 | 10.59 | 383.6 | 5.3 | 3.65 | 0.114 | 0.034 | 3.31 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 抚远 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 1.6 | 6.95 | 10.00 | 194.5 | 5.1 | 7.16 | 0.094 | 0.016 | 1.42 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 乌苏镇 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.2 | 6.20 | 7.04 | 122.5 | 19.8 | 1.98 | 0.083 | 0.029 | 0.88 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 同江 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.3 | 7.31 | 8.96 | 362.5 | 6.6 | 3.79 | 0.115 | 0.031 | 2.81 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 三岔口 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 7.8 | 7.01 | 5.50 | 349.4 | 3.0 | 3.94 | 0.956 | 0.093 | 3.57 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 海浪 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.5 | 7.35 | 11.66 | 195.2 | 10.1 | 3.32 | 0.124 | 0.055 | 2.68 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 三道 | 02-04 11:00 | Ⅳ | 4.6 | 7.72 | 11.76 | 161.1 | 9.1 | 3.34 | -- | 0.060 | 2.57 | 0.029 | 27008
黑龙江省 | 松花江流域 | 电视塔 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 6.1 | 6.91 | 9.69 | 132.6 | 1.3 | 4.77 | -- | 0.024 | 0.98 | 0.001 | 20224
黑龙江省 | 松花江流域 | 海浪河口内 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 2.0 | 6.83 | 10.34 | 222.5 | 10.4 | 1.79 | 0.234 | 0.039 | 3.46 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 黑河下(黑河) | 02-04 11:00 | Ⅲ | 1.2 | 6.64 | 5.52 | 265.4 | 0.9 | 5.89 | 0.076 | 0.034 | 0.68 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 呼玛上 | 02-04 11:00 | Ⅲ | 2.1 | 6.28 | 5.23 | 361.9 | 0.9 | 3.33 | 0.268 | 0.019 | -- | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 呼玛河口内 | 02-04 11:00 | Ⅱ | 3.0 | 6.68 | 6.11 | 93.4 | 1.2 | 2.26 | -- | 0.015 | 0.29 | -- | --
黑龙江省 | 松花江流域 | 加格达奇上 | 02-04 10:00 | Ⅰ | 2.8 | 6.83 | 9.79 | 76.9 | 1.6 | 0.75 | 0.002 | 0.008 | 0.51 | -- | --